## 太陽能EPC產業介紹

EPC 是太陽能產業中最核心的工程整合角色之一。

EPC 代表：

- E（Engineering）工程設計

- P（Procurement）採購

- C（Construction）施工建置

簡單來說，EPC 公司就是負責把一座太陽能電廠「從無到有蓋起來」的統包工程公司。

# 太陽能EPC在做什麼？

EPC 公司會整合：

- 土地評估

- 電力設計

- 材料採購

- 鋼構施工

- 模組安裝

- 配電工程

- 台電併聯

- 驗收測試

最後讓電廠可以正式發電。

可以理解成：

「太陽能電廠的總工程包商」。

# EPC的主要工作內容

## 1. 工程設計（Engineering）

包含：

### 電力設計

- 系統容量規劃

- 配線設計

- 逆變器配置

- 發電效率分析

### 結構設計

- 鋼構支架設計

- 抗風壓計算

- 基礎結構規劃

### 法規申請

- 台電申請

- 能源局文件

- 建照與相關許可

# 2. 採購（Procurement）

EPC 需要大量採購材料：

## 主要材料

### 太陽能模組

也就是太陽能板。

### 逆變器

將直流電轉成交流電。

### 鋼構支架

這部分與鋼鐵產業關聯非常大。

常見材料：

- C型鋼

- H型鋼

- 鍍鋅鋼材

- 螺絲扣件

- 鋁軌

### 電纜與配電設備

- 高低壓電纜

- 配電盤

- 變壓器

# 3. 施工（Construction）

EPC 最重要的執行階段。

包含：

- 基樁工程

- 鋼構組立

- 模組安裝

- 電氣配線

- 逆變器安裝

- 測試與試運轉

大型案場通常工期約：

- 3個月～1年不等

# EPC的獲利模式

EPC公司主要靠：

## 工程利潤

從整體工程報價中取得毛利。

## 材料價差

透過大量採購降低成本。

## 設計整合能力

設計越有效率，利潤越高。

## 維運收入（O&M）

後續每年維護電廠。

# 太陽能EPC常見案場類型

## 屋頂型光電

例如：

- 工廠屋頂

- 倉庫

- 商辦建築

- 住家屋頂

# EPC產業的重要能力

## 專案管理能力

因為涉及：

- 土建

- 鋼構

- 電機

- 水利

- 台電協調

需要很強的整合能力。

## 成本控制能力

鋼材與模組價格波動大。

控制材料成本是關鍵。

## 工程施工能力

現場施工品質會直接影響：

- 發電效率

- 使用年限

- 安全性

## 政府法規熟悉度

台灣光電申請流程繁雜。

包含：

- 能源局

- 台電

- 地方政府

- 農委會

# EPC產業的風險

## 原物料波動

鋼價、模組價格波動會壓縮利潤。

## 工程延誤

常見問題：

- 天候

- 缺工

- 缺料

- 併聯延遲

# 台灣EPC產業未來趨勢

目前市場正在往：

- 大型化

- 儲能整合

- 高壓電工程

- AI監控維運

- 綠電交易

方向發展。

未來真正有競爭力的EPC公司，通常具備：

- 工程整合能力

- 鋼構與施工能力

- 資金調度能力

- 政府資源與案場開發能力

- 長期維運能力